## Sheet1
| id | equipment | system | name | place | product | module | channel | crate | check | inversion | property | fb | comment | modbus | node
0 | V_31kshe7_open | 31kshe7 | RSU_12 | 31kshe7 open | [9 empty] | SR_23G8_1_IO1.REM_IO1_31KE7_OPEN
1 | V_31kshe8_open | 31kshe8 | RSU_12 | 31kshe8 open | [9 empty] | SR_23G8_1_IO1.REM_IO1_31KE8_OPEN
2 | V_31kshe9_open | 31kshe9 | RSU_12 | 31kshe9 open | [9 empty] | SR_23G8_1_IO1.REM_IO1_31KE9_OPEN
3 | V_31kshe10_open | 31kshe10 | RSU_12 | 31kshe10 open | [9 empty] | SR_23G8_1_IO1.REM_IO1_31KE10_OPEN